Nr. Inregistrare Algorithm Residential S3 SRL

1599/29.07.2019

Clarificare 1 la documentatia de atribuire

Referitor : procedura licitatie competitiva - Furnizare echipamente pentru bucatarie (inclusiv montajul si transportul) la obiectivul de investitii  ” Lucrari de crestere a eficientei energetice, modernizare si reconversie sala de sport in cantina si bucatarie - Corp C5 Mihai Bravu”.

La solicitarea unui operator economic, va transmitem solicitarile operatorului economic si raspunsul proiectantului:

Solicitare

“ - la zona recepție marfă ați solicitat spălător inox cu 2 cuve 1800x700x850 mm iar spatiul va permite 1600x700x850 mm;

- la zona depozitare cele 2 camere frigorifice cu dimensiunea 1840x2840 mm spațiul permite 1 bucata 1540x3540 mm si 1 bucata 1740x2740 mm;

- pentru camera frigorifica 2840x2840 mm spațiul permite 2140x3540 mm;

- pentru cele 3 camere de congelare 2840x2840 mm, spațiul permite 2400x3400 mm;

- la zona preparare legume pentru mașina de curățat cartofi capacitatea solicitată de curățare de 800 kg/h se diminuează la 500 kg/h din cosiderent de spațiu alocat și putere instalată;

- la zona pregătire pește masa de lucru 1100x700x850 permite 1500x700x850 mm astfel încât să fie utilă în exploatare;

- la zona bucătărie caldă friteuza dublă solicitată cu o putere instalată de 40 kW nu permite un circuit mai mult de 28 kw

- la zona bucătărie caldă ați solicitat 2 buc hotă centrală 2200x2200x450 mm, este necesar doar 1 bucată hotă 2200x2200x450 mm deoarece aveți o linie caldă centrală și o linie caldă de perete pentru care ați solicitat in caietul de sarcini hotă de perete 3600x1100 mm;

- la zona cuptoare ați solicitat 2 bucăți cuptor capacitate 10 tăvi GN2/1, spațiul permite 10 tăvi GN 1/1 și, de asemenea, va rugăm să eliminați specificația de hotă deoarece ași solicitat 2 bucăți hotă cu condensare la subpunctul de după abatitor;

- referitor la suportul pentru cuptor, dvs. ați solicitat GN2/1, spațiul permite GN1/1;

- în legătură cu friteza simplă cu 1 cuvă electrică, dvs. ați solicitat 22l, spațiul permite 18 litri;

- la zona oficiu salon mare ați solicitat 2 buc masă dulap cald 2000x700x850 mm iar spațiul permite 1500x700x850 mm;

- la zona oficiu salon mare ați solicitat 2 buc masă de lucru 1300x700x850mm, spațiul permite 1200x700x850 mm;

- la zona oficiu salon mare ați solicitat 2 buc poliță de masă inox 1800x300x650, 2 buc 1300x300x650 mm și 2 buc 1200x300x650, în urma înlocuirii mesei tip dulap și mesei de lucru de mai sus din lipsă de spațiu, acestea devin 2 buc 1500x300x300,  2 buc 1200x300x300 mm și 2 buc 1200x300x300 mm;

-  la zona oficiu salon vip cele 2 buc raft depozitare 1000x700 permite 2 bucati 1000x600 mm;

- la zona spălător vase pentru spălătorul de vase mari 1400x700x850, spațiul permite  1000x700x850 mm;

- la zona spălător veselă masa de ieșire 1000 mm  permite  pentru eficientizare in exploatare dimensiunea de 1200 mm;

- la zona spălător veselă cele 3 buc raft depozitare 1000x700, spațiul permite 1000x 600mm.”

Raspuns proiectant :

„la zona recepție marfă ați solicitat spălător inox cu 2 cuve 1800x700x850 mm iar spatiul va permite 1600x700x850 mm; - confirm dimensiunea 1600/700/850
- la zona depozitare cele 2 camere frigorifice cu dimensiunea 1840x2840 mm spațiul permite 1 bucata 1540x3540 mm si 1 bucata 1740x2740 mm; - confirm dimensiunea 1 bucata 1540x3540 mm si 1 bucata 1740x2740 mm;
- pentru camera frigorifica 2840x2840 mm spațiul permite 2140x3540 mm; - confirm dimensiunea 2140x3540 mm;
- pentru cele 3 camere de congelare 2840x2840 mm, spațiul permite 2400x3400 mm; confirm dimensiunea 2400x3400 mm; 
- la zona preparare legume pentru mașina de curățat cartofi capacitatea solicitată de curățare de 800 kg/h se diminuează la 500 kg/h din cosiderent de spațiu alocat și putere instalată; - confirm productivitatea 500kg/h;
- la zona pregătire pește masa de lucru 1100x700x850 permite 1500x700x850 mm astfel încât să fie utilă în exploatare; confirm dimensiunea 1500/700/850;
- la zona bucătărie caldă friteuza dublă solicitată cu o putere instalată de 40 kW nu permite un circuit mai mult de 28 kw; confirm varianata 28kW;
- la zona bucătărie caldă ați solicitat 2 buc hotă centrală 2200x2200x450 mm, este necesar doar 1 bucată hotă 2200x2200x450 mm deoarece aveți o linie caldă centrală și o linie caldă de perete pentru care ați solicitat in caietul de sarcini hotă de perete 3600x1100 mm; NU CONFIRM 1 hota central 2200/2200/450. Confirm 2 buc hota central 2200/2200/450 si 1 hota de perete 3600/1100+hota pentru cofetarie 2600/1100

- la zona cuptoare ați solicitat 2 bucăți cuptor capacitate 10 tăvi GN2/1, spațiul permite 10 tăvi GN 1/1 și, de asemenea, va rugăm să eliminați specificația de hotă deoarece ași solicitat 2 bucăți hotă cu condensare la subpunctul de după abatitor; confirm 2 cuptoate catpacitate GN1/1+2 buc hota in condensare

- referitor la suportul pentru cuptor, dvs. ați solicitat GN2/1, spațiul permite GN1/1; confirm support pentru cuptor GN1/1 10 tavi

- în legătură cu friteza simplă cu 1 cuvă electrică, dvs. ați solicitat 22l, spațiul permite 18 litri; confirm capacitate 18lt

- la zona oficiu salon mare ați solicitat 2 buc masă dulap cald 2000x700x850 mm iar spațiul permite 1500x700x850 mm; confirm dimensiunea 1500x700x850 mm;
- la zona oficiu salon mare ați solicitat 2 buc masă de lucru 1300x700x850mm, spațiul permite 1200x700x850 mm; confirm dimensiunea 1200x700x850 mm
- la zona oficiu salon mare ați solicitat 2 buc poliță de masă inox 1800x300x650, 2 buc 1300x300x650 mm și 2 buc 1200x300x650, în urma înlocuirii mesei tip dulap și mesei de lucru de mai sus din lipsă de spațiu, acestea devin 2 buc 1500x300x300, 2 buc 1200x300x300 mm și 2 buc 1200x300x300 mm; confirm dimensiunile 2 buc 1500x300x300, 2 buc 1200x300x300 mm și 2 buc 1200x300x300 mm;
- la zona oficiu salon vip cele 2 buc raft depozitare 1000x700 permite 2 bucati 1000x600 mm; confirm dimensiunile 1000x600 mm

- la zona spălător vase pentru spălătorul de vase mari 1400x700x850, spațiul permite 1000x700x850 mm; confirm dimensiunea 1000/700/850mm

- la zona spălător veselă masa de ieșire 1000 mm permite pentru eficientizare in exploatare dimensiunea de 1200 mm; confirm dimensiunea 1200mm

- la zona spălător veselă cele 3 buc raft depozitare 1000x700, spațiul permite 1000x 600mm. confirm dimensiunea 1000/600.

|  | PRO |
| --- | --- |